Приложение №2

К решению Совета депутатов

района (аймака) от 24.12.2015г. № 17-5

| № п/п | наименование | Диспетчерское наименование, уровень напряжения, мощность | протяженность | Место нахождения объекта | Форма приватизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 24-6-27 | 10/0,4 кВ, 250 кВА |  | с. Онгудай, ул. Советская | аукцион |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ | от КТП 24 -6-27, | 0,7 км | с. Онгудай, ул. Советская | аукцион |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ, | от КТП 10/0,4 кВ № 24-7-27, | 0,5 км | с. Онгудай, ул. Советская СХТ | аукцион |
| 4 | ВЛ-ЮкВ, | № 24-5, | 0,25 км | с. Онгудай РЭС | аукцион |
| 5 | КТП-№ 25-5-14, | 10/0,4 кВ, 40кВА |  | с. Инегень | аукцион |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ, | от КТП 10/0,4 кВ №25-5-14, | 0,4 км | с. Инегень | аукцион |
| 7 | КТП-24-12-18, | 10/0,4 кВ,25 кВА |  | с. Хабаровка | аукцион |
| 8 | КТП-24-12-16, | 10/0,4 160 кВА |  | с. Онгудай, ул. Зеленая | аукцион |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ | от КТП 10/0,4 кВ №24-12-16, | 0,6 км | с. Онгудай, ул. Зеленая | аукцион |
| 10 | ВЛ-ЮкВ, | №24-12, | 0,2 км | с. Онгудай, ул. Зеленая | аукцион |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ | от КТП 10/0,4 кВ №24-2-13, |  | с. Каракол, ул. Чунжекова | аукцион |
| 12 | КТП-24-10-3, | 10/0,4 кВ, 160 кВА |  | с. Онгудай, м-нТалда | аукцион |
|  | ВЛ-10 кВ, | №24-10-3, | 1,38 км | с. Онгудай, м-нТалда | аукцион |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ | от КТП 10/0,4 кВ №24-10-3, | , 0,6 км | с. Онгудай, м-нТалда | аукцион |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ, | от КТП 10/0,4 кВ № 24-7-32, | 1,87 км | с. Онгудай, ул. Урсульская- аэропорт | аукцион |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-7-29, | 0,9 км | с. Онгудай, ул. Рабочая | аукцион |
| 16 | КТП-24-7-35, | 10/0,4 кВ, 40 кВА |  | с. Онгудай, АЗС- нефтепродукт | аукцион |
| 17 | КТП-24-7-39, | 10/0,4 кВ, 100 кВА |  | с. Онгудай, ул. Советская (конец) | аукцион |
| 18 | ВЛ-10 кВ, | 23-1, | 3 км | с. Ело, ур. Межелик | аукцион |
|  | BJI-0,4 кВ, | от КТП 10/0,4 кВ №23-1-49, | 1,5 км | с. Ело, ур. Межелик | аукцион |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ, | от КТП 10/0,4 кВ №23-1-50,0,4 кВ, | 1,5 км | с. Ело, ур. Межелик | аукцион |
| 20 | КТП-24-12-6, | 10/0,4 кВ, 160 кВА |  | с.Онгудай, ул. Строителей | аукцион |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ, | ОтКТП 10/0,4 кВ №24-12-6, | 0,6 км. | с.Онгудай, ул. Строителей | аукцион |
| 22 | КТП-24-6-18, | 10/0,4 кВ, 63 кВА |  | с. Онгудай, ст.подъема №2 | аукцион |
| 23 | КТП-24-6-23 | 10/0,4 кВ, 400 кВА |  | с. Онгудай, ул. Космонавтов | аукцион |
| 24 | УАЗ 22069, Р768 АЕ 04,2005г. |  |  | с. Иня | аукцион |
| 25 | КИА МАДЖЕНТИС (GD 2243) О242ОО04, 2005г. |  |  | Советская,78 | аукцион |
| 26 | FORD MONDEO, Y779AO04,2006г. |  |  | Советская,78 | аукцион |
| 27 | Здание кинотеатра Урсул |  |  | с. Онгудай | аукцион |