| МЧС России Главное управление Министерства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РеспубликЕ Алтай ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по ШЕБАЛИНСКОМУ И оНГУДАЙСКОМУ РАЙОНАМ 649440 Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 70 тел. (факс) 21-2-77, ondoi@yandex.ru |  | Управляющей делами администрации МО «Онгудайский район» Октошевой В.Ю. ____________________________ 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78 |
| --- | --- | --- |
| № | 5/ 44 | от | « | 10 | » | 02 | 2016 г. |  |
| на № |  | от |  |  |

# С целью профилактики пожаров и выполнения мероприятий по обеспечению безопасности населения Онгудайского района прошу Вас опубликовать на официальном сайте МО «Онгудайский район» в сети Интернет следующую информацию:

Уже проходят морозы и именно в эту оттепель может произойти большая беда! В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. По привычке люди продолжают топить печи как в былые морозы, и в этой связи пожары чаще всего происходят из-за перекала печей. А также при появлении в кирпичной кладке трещин в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало противопожарным требованиям.

Правила эксплуатации печей весьма просты. Следует подчеркнуть, что наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют без наблюдения во время топки.

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время.

Нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей. Нельзя складировать сено и другие горючие материалы на чердаках. Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений. Необходимо напомнить о категорическом запрещении оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых. Топку выкладывают из огнеупорного кирпича. Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий – не менее 1,25 м.

Старший дознаватель ТОНД

по Шебалинскому и Онгудайскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай

старший лейтенант внутренней службы 				    А.Г. Чекурашев