| Российская Федерация Республика Алтай Онгудайский район Шашикманское сельское поселение сельская администрация |  | Россия Федерациязы Алтай Республика Ондой аймак Шашикманнын jурт jеезези jурт администрация |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022г                                                                                                              № 7

.с.Шашикман

Об утверждении паспорта  населенного пункта

МО « Шашикманское  сельское поселение»,

подверженного угрозе лесных пожаров.

В соответствии с  приказом  МЧС России от 25 октября 2004 года № 484 «Об  утверждении типового паспорта безопасности, территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Шашикманского сельского поселения Онгудайского  района Республики Алтай, администрация Шашикманского сельского поселения  постановляет:

1.Разработать и утвердить паспорт  населенного пункта с. Шашикман,  МО «Шашикманское сельское поселение».( приложение 1)

2.Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах с. Шашикман,  на сайте МО Онгудайский район в разделе Шашикманского сельского поселения в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   Шашикманского

сельское поселение                                                                                                К.В. Тенгерекова

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Шашикманского сельского поселения _______К.В. Тенгерекова «15» марта 2022 г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: с. Шашикман

Наименование поселения: Шашикманское  сельское поселение

Наименование городского округа:

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Алтай

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 210 га |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 0,5 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 25 |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,

пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту

в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту

подразделениях  пожарной  охраны

1.  Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: Пожарная часть № 8 с. Онгудай, ул. Космонавтов, 100

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тенгерекова Клавдия Владимиовна | Глава Шашикманского сельского поселения | 8(38845)27343 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | имеется |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | осуществляется |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | имеется |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | имеется |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | имеется |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | имеется |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | имеется |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта". | имеется |

Вывод о готовности населенного пункта к наступлению летнего пожароопасного периода:

села Шашикман ГОТОВ/ НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону.