| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Решению сессии Совета депутатов района (аймака) От 29.11.2012 г.№ 36-5 |
| --- |
| № п/п | Наименование | Диспетчерское наименование | Уровень напряжения, мощность, протяженность | Место нахождения объекта | Форма приватизации |
| 1 | КТП | 24-6-2710/0,4 кВ № 24 | 10/0,4 кВ, 250 кВА | с. Онгудай, ул. Советская | аукцион |
| 2 | ВЛ | от КТП -6-27 | 0,4 кВ, 0,7 км | с. Онгудай, ул. Советская | аукцион |
| 3 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-7-27 | 0,4 кВ, 0,5 км | с. Онгудай, ул. Советская СХТ | аукцион |
| 4 | ВЛ | № 24-5 | 10кВ, 0,25 км | с. Онгудай РЭС | аукцион |
| 5 | КТП | № 25-5-14 | 10/0,4 кВ, 40кВА | с. Инегень | аукцион |
| 6 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 25-5-14 | 0,4 кВ, 0,4 км | с. Инегень | аукцион |
| 7 | КТП | 24-12-18 | 10/0,4 кВ, 25 кВА | с. Хабаровка | аукцион |
| 8 | КТП | 24-6-22 | 10/0,4 кВ, 400кВА | с. Онгудай, ул. Рабочая | аукцион |
| 9 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-6-22 | 0,4 кВ, 0,3 км | с. Онгудай, ул. Рабочая | аукцион |
| 10 | КТП | 24-12-16 | 10/0,4 160 кВА | с. Онгудай, ул. Зеленая | аукцион |
| 11 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-12-16 | 0,4 кВ 0,6 км | с. Онгудай, ул. Зеленая | аукцион |
| 12 | ВЛ | № 24-12 | 10 кВ, 0,2 км | с. Онгудай, ул. Зеленая | аукцион |
| 13 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-2-13 | 0,4 кВ | с. Каракол, ул. Чунжекова | аукцион |
| 14 | КТП | 24-10-3 | 10/0,4 кВ, 160 кВА | с. Онгудай, м-н Талда | аукцион |
| 15 | ВЛ | № 24-10-3 | 10 кВ, 1,38 км | с. Онгудай, м-н Талда | аукцион |
| 16 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-10-3 | 0,4 кВ, 0,6 км | с. Онгудай, м-н Талда | аукцион |
| 17 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-7-32 | 0,4 кВ, 1,87 км | с. Онгудай, ул. Урсульская- аэропорт | аукцион |
| 18 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-7-29 | 0,4 кВ 0,9 км | с. Онгудай, ул. Рабочая | аукцион |
| 19 | КТП | 24-7-35 | 10/0,4 кВ, 40 кВА | с. Онгудай, АЗС-нефтепродукт | аукцион |
| 20 | КТП | 24-7-39 | 10/0,4 кВ, 100 кВА | с. Онгудай, ул. Советская ( конец) | аукцион |
| 21 | ВЛ | 23-1 | 10 кВ, 3 км | с. Ело, ур. Межелик | аукцион |
| 22 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 23-1-49 | 0,4 кВ, 1,5 км | с. Ело, ур. Межелик | аукцион |
| 23 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 23-1-50 | 0,4 кВ, 1,5 км | с. Ело, ур. Межелик | аукцион |
| 24 | КТП | 24-7-1 | 10/ 0,4 кВ, 160 кВА | с. Онгудай, госпромхоз | аукцион |
| 25 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-7-1 | 0,4 кВ, 0,2 км | с. Онгудай, госпромхоз | аукцион |
| 26 | ВЛ | 24-7 | 10 кВ, 0,07 км | с. Онгудай, госпромхоз | аукцион |
| 27 | ВЛ | 24-2 | 10 кВ, 0,1 км | с. Курота | аукцион |
| 28 | КТП | № 24-2-18 | 10/0,4 кВ, 100 кВА | с. Курота | аукцион |
| 29 | ВЛ | от КТП 10/0,4 кВ № 24-2-18 | 0,4 кВ, 0,05 км | с. Курота | аукцион |
| 30 | КТП | 24-12-6 | 10/0,4 кВ,160 кВА | с.Онгудай, ул. Строителей | аукцион |
| 31 | ВЛ | От КТП 10/0,4 кВ №24-12-6 | 0,4 кВ,0,6 км. | с.Онгудай, ул. Строителей | аукцион |
| 32 | КТП | 24-6-18 | 10/0,4 кВ, 63 кВА | с. Онгудай, ст.подъема №2 | аукцион |
| 33 | КТП | 24-6-23 | 10/0,4 кВ, 400 кВА | с. Онгудай, ул. Космонавтов | аукцион |
| 34 | КТП | 24-7-34 | 10/0,4 кВ 1260 кВА | с. Онгудай, ул. Космонавтов | аукцион |
| 35 | КТП | 24-6-6 | 10/0,4 кВ 320 кВА | с. Онгудай, ул. Ленина | аукцион |
| 36 | Здание общежития |  |  | с. Онгудай, ул.Заречная 40 | аукцион |
| 37 | МУП «Онгудайское сельское строительство» |  |  | с. Онгудай, ул. Заречная 36 | акционирование |
| 38 | МУП Онгудай-тур |  |  | с. Онгудай, ул.Советская, 78 | акционирование |
| 39 | Здание старой больницы |  |  | с. Онгудай, ул. Космонавтов, 84 | аукцион |
| 40 | МУП «Урсул» |  |  | с. Советская, ул. Советская, 188 | акционирование |
| 41 | МУП «Онгудайвода» |  |  | с. Онгудай, ул.Советская, 78 | акционирование |